## Slide 1
Limeira
Junho/2018

## Slide 2
BRK Ambiental
Limeira
Concessão plena de água e esgoto:
Cliente: Município de Limeira
Redes de água: 1.180km
Redes de esgoto: 1.040km
Produção de água : 1.950.000 m³
Coleta de esgoto : 1.760.000 m³
Jun/95
Maio/39
2018
23 anos
22 anos
Início da operação
Fim do Contrato

## Slide 3
Limeira
Ranking Trata Brasil – 2018
6ª Melhor Cidade
2° Menor Índice de Perdas do Brasil*
Bacia PCJ
Plano da Bacia PCJ 2010-2020
* Retificação Palmas - TO

## Slide 4
Captação
Estação de Tratamento
Reservatórios/Elevatórias
Distribuição de Água Vazão Média: 2.700 m³/h
Estações Elevatórias: 9
Reservatórios: 23
Capac. Reservação: 52.000 m³

## Slide 5
Chart: 
| PVC | Ferro Fundido | PEAD | PVC DEFoFo | Cimento Amianto | Ferro Galvanizado
 | 0.48707 | 0.25448 | 0.23504 | 0.014411 | 0.0082154 | 0.00078944
Redes de Água

## Slide 6
Hidrômetros
Idade Média: 5 anos
Chart: 
| Velocimétrico Classe B - 1,50 m³/h | Velocimétrico Classe B - 0,75 m³/h | Volumétrico Classe C - 1,50 m³/h | Outros
 | 0.32085 | 0.57923 | 0.084605 | 0.015312

## Slide 7
231
FUNCIONÁRIOS
45 | Administrativo
186 | Operacional
Por Área

## Slide 8
Setorização
Automação e Controle de Pressão
Pesquisa Ativa de Vazamentos
Gestão de Redes
Gestão do Parque de Hidrômetros
Agilidade e Qualidade de Manutenção
GESTÃO DE COMBATE A PERDAS

## Slide 9
SETORIZAÇÃO
72 Zonas de Macromedição
105 Macromedidores

## Slide 10
SETORIZAÇÃO

## Slide 11
CONTROLE DE PRESSÃO
58 Zonas de VRP

## Slide 12
CONTROLE DE PRESSÃO - AUTOMAÇÃO

## Slide 13
CONTROLE DE PRESSÃO – MODELO HIDRÁULICO
VRP 68 - Greenville
SEM VRP
COM VRP

## Slide 14
CONTROLE DE PRESSÃO – MODELO HIDRÁULICO
VRP 32 – Graminha III
COM VRP

## Slide 15
PESQUISA DE VAZAMENTOS
56.400 ligações hasteadas por ano
670 km de rede inspecionados por ano
280 vazamentos não visíveis localizados
Volume: 560 mil m³/ano
3% do Volume Anual Produzido

## Slide 16
GESTÃO DA MANUTENÇÃO
Tempo de Atendimento
Quantidade de Vazamentos

## Slide 17
BALANÇO HÍDRICO - 2017

## Slide 18
Chart: 
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
 | 0.45 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17
EVOLUÇÃO DAS PERDAS

## Slide 19
Ligações de água
Cobertura de água
Coleta de esgoto
Tratamento de esgoto
Perdas na distribuição
Captação
Investimento
55.000
95%
78%
2%
> 45%
870 L/s
-
100.000
100%
100%
100%
17%
740 L/s
R$ 270 milhões

## Slide 20
Obrigado!